湖南农业大学2022年“专升本”考试

《环境监测》考试大纲

一、课程教材

奚旦立等编.环境监测（第五版）[M].北京：高等教育出版社。

二、课程考核要求与知识点

第一章  绪论

1.识记：（1）环境监测的分类；（2）环境监测的发展；（3）环境监测的特点；（4）环境污染的综合效应；（5）优先污染物及优先监测；（6）生物监测与生态监测；（7）持久性有机污染物；（8）环境标准的分类与分级；（9）地表水环境标准的分类；（10）细菌总数；（11）大气环境质量标准的分级。

2.理解：（1）地方制定环境标准的依据；（2）制定环境标准的原则；（3）环境标准的作用。

第二章 水和废水监测

1.识记：（1）水质污染的类型；（2）水质分析方法的三个层次；（3）控制断面与对照断面；（4）水样的类型；（5）分配系数；（6）离子交换树脂的分类；（7）表色与真色；（8）浊度；（9）残渣；（10）硬度及分类；（11）矿化率；（12）电导率；（13）原子化方法的类型；（14）酸度与碱度；（15）溶解氧；（16）化学需氧量；（17）生化需氧量；（18）总有机碳；（19）污泥沉降比；（20）污泥浓度；（21）污泥体积指数。

2.理解：（1）选择水质分析方法的原则；（2）水质监测方案制定的程序；（3）监测方案布设原则；（4）采集水样注意事项；（5）水样保存的各种方法；（6）水样预处理的各种方法及注意事项与适用范围；（7）色度的测定方法；（8）朗伯比尔定律及使用范围；（9）硬度的测定；（10）原子发射光谱的原理与适用范围；（11）原子吸收光谱的原理与适用范围；（12）极谱法的原理；（13）阳极溶出伏安法的原理；（14）溶解氧的测定方法与原理；（15）氰化物的测定方法；（16）氮化物的测定方法；（17）COD的测定与原理；（18）BOD的测定与原理；（19）TOC的测定与原理；（20）挥法酚的测定与原理；（21）苯系物的测定；（22）气相色谱的原理与使用范围。

3.运用：（1）会制定水质监测方案；（2）利用分光光度法测定各种物质及相关计算；（3）原子发射光谱的相关计算；（4）原子吸收光谱的相关计算；（5）溶解氧的相关计算；（6）COD的计算；（7）BOD 的相关计算；（8）气相色谱法的各种计算。

第三章  大气和废气监测

1.识记： （1）空气污染的危害；（2）空气污染的类型；（3）空气污染的形成过程；（4）空气污染的存在形态；（5）空气污染的浓度表示方法；（6）填充柱法的分类；（7）空气采样仪器的组成；（8）光化学氧化剂；（9）硫酸盐化速率；（10）空气污染指数；（11）总悬浮颗粒物；（12）灰尘自然沉降量；（13）标准气体；（14）烟气黑度。

2.理解：（1）空气污染监测方案的制定；（2）采样站点布设的各种方法与适用范围；（3）空气污染的各种采样方法；（4）选择吸收液的原则；（5）采样效率的评价；（6）SO2的测定方法与原理；（7）氮氧化物的测定与原理；（8）CO的测定与原理；（9）光化学氧化剂的测定；（10）臭氧的测定与原理；（11）硫酸盐化速率的测定与原理；（12）总烃及非甲烷烃的测定；（13）甲醛的测定与原理；（14）空气污染指数的测定；（15）总悬浮颗粒物的测定；（16）灰尘自然沉降量的测定；（17）降水监测；（18）标准气体配制的方法。

3.运用：（1）SO2的测定的相关计算；（2）光化学氧化剂的测定的相关计算；（3）臭氧的测定相关计算；（4）硫酸盐化速率的测定相关计算；（5）空气污染指数的测定相关计算；（6）会配制标准气体。

第四章  固体废物监测

1.识记： （1）固体废物的定义与分类；（2）危险废物的定义；（3）有害毒性的定义；（4）急性毒性；（5）易燃性；（6）腐蚀性；（7）反应性；（8）浸出毒性；（9）生活垃圾的分类；（10）生活垃圾的处理方法；（11）渗沥水；

2.理解：（1）危险废物的鉴别；（2）固体样品制备要求；（3）急性毒性的试验方法；（4）易燃性的试验方法；（5）腐蚀性的试验方法；（6）反应性的试验方法；（7）遇水反应性的试验方法；（8）浸出毒性试验方法；（9）淀粉的测定；（10）生物降解度的测定；（11）热值的测定；（12）渗沥水的特点。

3.运用：（1）会鉴别有毒及危险废物；（2）各种试验方法的应用。

第六章 噪声监测

1.识记： （1）噪声的来源；（2）噪声的危害；（3）声音的频率、波长；（4）声功率；（5）声强；（6）声压；（7）分贝；（8）声功率级；（9）声强级；（10）声压级；（11）响度；（12）响度级；（13）计权声级；（14）等效连续声级；（15）噪声污染级；（16）昼夜等效声级；（17）噪声剂量。

2.理解：（1）噪声的频谱分析；（2）声级计的组成与工作原理；（3）城市噪声的监测方法；（4）工业企业噪声监测方法；（5）噪声标准；（6）噪声标准的分类。

3.运用：（1）噪声的叠加与相减；（2）等效连续声级的计算；（3）昼夜等效声级的计算；（4）噪声剂量的计算；（5）城市噪声的监测方法的相关计算。

第八章  环境中放射性污染监测

1.识记： （1）放射性衰变的类型；（2）放射性活度；（3）半衰期；（4）照射量；（5）吸收剂量；

2.理解：（1）剂量当量；（2）放射性污染物的危害；（3）放射性辐射保护标准；（4）放射性监测对象；（5）放射性监测内容。

第九章  监测过程的质量保证

1.识记： （1）计量认证；（2）审查认可；（3）化学试剂的分级；（4）真值；（5）系统误差；（6）随机误差；（7）过失误差；（8）绝对误差；（9）相对误差；（10）标准偏差；（11）相对标准偏差；（12）方差；（13）个体；（14）总体；（15）算术均数；（16）几何均数；（17）中位数；（18）众数；（19）相关系数；（20）环境化学计量；（21）基体；（22）基体效应；（23）环境标准物质；（24）环境质量图；（25）准确度；（26）精密度；（27）检测度；（28）测定限。

2.理解：（1）环境监测质量保证的意义；（2）中国实验室认可的内容；（3）计量认证与实验室认可的异同；（4）实验室仪器设备与标准物质的档案内容；（5）实验室各种用水的制备方法与适用范围；（6）实验室的管理与安全制度；（7）药品管理制度；（8）仪器使用管理制度；（9）各种方差间的关系：（10）环境标准物质的特点；（11）环境标准物质的用途；（12）环境标准物质的选择原则；（13）环境标准物质的制备与定值；（14）环境标准物质的分析；（15）准确度、精密度与检测度等之间的关系与不同。

3.运用：（1）标准偏差与相对标准偏差的计算；（2）均数及中位数的计算；（3）数据的处理与结果表述；（4）可疑数据的取舍；（5）线性相关与最小二乘法；（6）相关系数及显著性检验。

第十章  自动监测与简易监测技术

1.识记：（1）空气污染自动监测项目的分类；（2）水污染自动监测系统的组成；（3）水污染自动监测的项目；（4）突发性环境污染事故的定义；（5）突发性环境污染事故的特征。

2.理解：（1）空气污染自动监测系统的组成及各个部分的功能；（2）SO2自动监测仪器组成与原理；（3）氮氧化物自动监测仪器组成与原理；（4）臭氧自动监测仪器组成与原理；（5）CO自动监测仪器组成与原理；（6）浊度自动监测仪器组成与原理；（7）COD自动监测仪器组成与原理；（8）UV自动监测仪器组成与原理。

三、课程考核实施要求

1.考核方式采用笔试闭卷形式。总分100分，考试时间120分钟

2.考试命题

（1）本课程考试命题内容覆盖了教学大纲的全部内容；

（2）试题对不同能力层次要求的比例为：识记约占20％，理解约占45％，运用占35％；

（3）试卷中不同难易度试题的比例为：较易占20％，中等占60％，较难占20％；

（4）本课程考试试题类型有填空题、名词解释、简答题、计算题、综合题五种形式，其中名词解释题20％、填空题25%、选择题20%、问答题25%，计算题10％。